## 传阅单 (hidden)
传阅记录
工程名称
通知传阅 | 项目部全体人员传阅
文件主要内容：
参与学习人员会签：
日期 | 人员 | 日期 | 人员

## 档案移交清单 (hidden)
档案移交清单
项目名称： |  |  | 总监理工程师：
案卷目录号 | 案卷目录题名或组织机构名称 | 所属年度 | 移交(接收)日 期 | 移交(接收)原 因 | 备 注
1 | 监理合同 |  |  | 项目竣工
2 | 监理大纲 |  |  | 项目竣工
3 | 建设工程监理中标通知书 |  |  | 项目竣工
4 | 监理规划 |  |  | 项目竣工
5 | 监理细则 |  |  | 项目竣工
6 | 监理工程师通知单（回复） |  |  | 项目竣工
7 | 监理工作联系单 |  |  | 项目竣工
8 | 监理工作会议纪要 |  |  | 项目竣工
9 | 监理月报 |  |  | 项目竣工
10 | 工程质量评估报告 |  |  | 项目竣工
（合格证明书）
11 | 监理工作总结 |  |  | 项目竣工
12 | 分项、分部工程质量验收证明单 |  |  | 项目竣工
13 | 建设工程竣工验收备案证明 |  |  | 项目竣工
14 | 监理业务手册 |  |  | 项目竣工
移交人:(签字) |  |  | 档案管理人员：（签字）
接收人:(签字) |  |  | 日期：

## 卷内目录 (hidden)
卷 内 目 录
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 题 名 | 日期 | 页次 | 备注

## 工程材料、构配件和设备审核工作记录表 (hidden)
工程材料、构配件和设备审核工作记录表
分类：
序号 | 工程材料、构配件和设备 | 规格型号 | 材料产地/生产厂家 | 质保单/合格证编号 | 单位 | 数量 | 使用部位 | 进场日期 | 复试单编号 | 复试日期 | 复试结果 | 审核意见 | 备注
混凝土（标养、结构同条件）；砂浆；焊件；机械连接件

## 钢结构材料台帐
| 钢结构工程材料台账 | [8 empty] | 生产厂家：武钢 |  | 材料种类：钢材 |  | 牌号等级：Q345B | 规格：≤40mm
| 工程名称：(具体到单位工程） |  |  |  |  | 施工单位： | ****
序号 | 材料名称 | 规格 | 炉号 （检验批号） | 抽检 样件 | 使用部位 | 数量t （本工程使用数量） | 质保书编号 |  |  | 质量检测 |  |  |  | 工程材料报审表编号 | 签审日期
[8 empty] | 产品 标志 （标识） | 外观质量检查结果 | 复试报告编号 | 抽检 组数 | 日期 | 检测结果
| 钢板 | 18mm | 5702633 | ★ | 劲性柱 | 3.799 | 150221K0007 | 完整 | 合格 | E00121011500107（力学） E00159001500854（化学） | 1 | 2015.05.23 | 合格 | B.1.31-2-03-01-G001 | 2015.05.24
| 钢板 | 18mm | 5229001 |  | 劲性柱 | 5.675 | 150221K0008 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G002 | 2015.05.26
| 钢板 | 20mm | 5229002 |  |  | 23.6 |  | 完整 | 合格
| 钢板 | 25mm | 5229003 |  |  | 20 |  | 完整 | 合格
| 钢板 | 28mm | 5229004 |  |  | 18.9 |  | 完整 | 合格
| 钢板 | 30mm | 5229005 |  |  | 32.22 | 150221K0123 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G003 | 2015.05.27
| 钢板 | 30mm | 5229006 |  |  | 26.89 | 150221K0124 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G004 | 2015.05.30
| 钢板 | 35mm | 5229007 |  |  | 9 | 150221K0125 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G004 | 2015.05.30
| 钢板 | 35mm | 5229008 |  |  | 9.916 |  | 完整 | 合格
150
说明

## 监理工程质量验收工作台帐目录 (hidden)
监理工程质量验收工作台帐目录
1、工程质量验收要求
⑴ 工程质量监督要求
⑵ 工程质量验收标准目录
⑶ 建筑工程质量验收组织
⑷ 工程质量验收工作制度
⑸ 单位工程中分部（子分部）、分项工程和验收批划分表
2、工程质量验收记录
⑴ 隐蔽工程质量验收计划与记录清单
⑵ 工程结构安全和功能性试验计划与记录清单
⑶ 检验批质量验收记录清单
⑷ 分项工程质量验收记录清单
⑸ 分部（子分部）工程质量验收记录
⑹ 单位工程质量验收记录
3、工程质量监理验收资料
⑴ 施工现场质量管理检查记录
⑵ 监理实测实量检查记录清单
⑶ 监理对工程质量平行检测资料清单
⑷ 分项、分部工程质量评估报告
⑸ 单位工程质量评估报告
4、工程质量竣工验收备案资料
⑴ 分项、分部工程质量验收证明单
⑵ 单位工程质量竣工预验收工作资料
⑶ 监理单位工程质量合格证明书
⑷ 单位工程竣工验收资料
5、质量事故处理资料
⑴ 工程质量事故报告
⑵ 工程质量事故处理和销项报告
6、工程质量验收影像资料
⑴ 影像资料留置计划表
⑵ 工程质量验收影像资料

## 影像资料台帐 (hidden)
影像资料台帐
工程名称：
序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |  | 单项拍摄数量 | 累计数量 | 总计 | 共计
[6 empty] | （子分部工程） | （分部工程） | （单位工程）
1 | 地基与基础 | 无支护土方 | 土方开挖
2 |  |  | 土方回填
3 |  | 有支护土方 | 排桩
4 |  |  | 降水
5 |  |  | 排水
6 |  |  | 地下连续墙
7 |  |  | 锚杆
8 |  |  | 土钉墙
9 |  |  | 水泥土桩
10 |  |  | 沉井与沉箱
11 |  |  | 钢及混凝土支撑
12 |  | 地基处理 | 灰土地基
13 |  |  | 砂和砂石地基
14 |  |  | 碎砖三合土地基
15 |  |  | 土工合成材料地基
16 |  |  | 粉煤灰地基
17 |  |  | 重锤夯实地基
18 |  |  | 强夯地基
19 |  |  | 地基
20 |  |  | 砂桩地基
21 |  |  | 预压地基
22 |  |  | 高压喷射注浆地基
23 |  |  | 土和灰土挤密桩地基
24 |  |  | 注浆地基
25 |  |  | 水泥粉煤灰碎石桩地基
26 |  |  | 夯实水泥土桩地基
27 |  | 桩基 | 锚杆静压桩及静力压桩
28 |  |  | 预应力离心管桩
29 |  |  | 钢筋混凝土预制桩
30 |  |  | 钢桩
31 |  |  | 混凝土灌注桩 | 成孔
32 |  |  |  | 钢筋笼
33 |  |  |  | 清孔
34 |  |  |  | 水下混凝土灌注
35 |  | 地下防水 | 防水混凝土
36 |  |  | 水泥砂浆防水层
37 |  |  | 卷材防水层
38 |  |  | 涂料防水层
39 |  |  | 金属板防水层
40 |  |  | 塑料板防水层
41 |  |  | 涂料防水层
42 |  |  | 塑料板防水层
43 |  |  | 细部构造
44 |  |  | 喷锚支护
45 |  |  | 利税合式衬砌
46 |  |  | 地下连续墙
47 |  |  | 盾构法隧道
48 |  |  | 渗排水
49 |  |  | 盲沟排水
50 |  |  | 遂道
51 |  |  | 坑道排水
52 |  |  | 预注浆
53 |  |  | 后注浆
54 |  |  | 衬砌裂缝注浆
55 |  | 混凝土基础 | 模板
56 |  |  | 钢筋
57 |  |  | 混凝土
58 |  |  | 后浇带混凝土
59 |  |  | 混凝土结构缝处理
60 |  | 砌体基础 | 砖砌体
61 |  |  | 混凝土砌块砌体
62 |  |  | 配筋砌体
63 |  |  | 石砌体
64 |  | 劲钢（管）混凝土 | 劲钢（管）焊接
65 |  |  | 劲钢（管）与钢筋的连接
66 |  |  | 混凝土
67 |  | 钢结构 | 焊接钢结构
68 |  |  | 栓接钢结构
69 |  |  | 钢结构制作
70 |  |  | 钢结构安装
71 |  |  | 钢结构涂装
72 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板
73 |  |  | 钢筋
74 |  |  | 混凝土
75 |  |  | 预应力
76 |  |  | 现浇结构
77 |  |  | 装配式结构
78 |  | 劲钢（管）混凝土结构 | 劲钢（管）焊接
79 |  |  | 螺栓连接
80 |  |  | 劲钢（管）与钢筋的连接
81 |  |  | 劲钢（管）制作
82 |  |  | 劲钢（管）安装
83 |  |  | 混凝土
84 |  | 砌体结构 | 砖砌体
85 |  |  | 混凝土砌块砌体
86 |  |  | 石砌体
87 |  |  | 填充墙砌体
88 |  |  | 配筋砌体
89 |  | 钢结构 | 钢结构焊接
90 |  |  | 坚固件连接
91 |  |  | 钢零部件加工
92 |  |  | 单层钢结构安装
93 |  |  | 多层及高层钢结构安装
94 |  |  | 钢结构涂装
95 |  |  | 钢构件组装
96 |  |  | 钢构件预拼装
97 |  |  | 钢网架结构安装
98 |  |  | 压型金属板
99 |  | 木结构 | 方木和原木结构
100 |  |  | 胶合木结构
101 |  |  | 轻型木结构
102 |  |  | 木构件防护
103 |  | 网架和索膜结构 | 网架制作
104 |  |  | 网架安装
105 |  |  | 索膜安装
106 |  |  | 网架防火
107 |  |  | 防腐涂料
108 | 建筑装饰装修 | 地面 | 整体面层 | 基层
109 |  |  |  | 水泥混凝土面层
110 |  |  |  | 水泥砂浆面层
111 |  |  |  | 水磨砂浆面层
112 |  |  |  | 水磨石面层
113 |  |  |  | 防油渗面层
114 |  |  |  | 水泥钢（铁）屑面层
115 |  |  |  | 不发火（防爆的）面层
116 |  |  | 板块面层 | 基层
117 |  |  |  | 砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）
118 |  |  |  | 大理石面层
119 |  |  |  | 花岗岩面层
120 |  |  |  | 预制板块面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层）
121 |  |  |  | 料石面层（条石、块石面层）
122 |  |  |  | 塑料板面层
123 |  |  |  | 活动地板面层
124 |  |  |  | 地毯面层
125 |  |  | 木竹面层 | 基层
126 |  |  |  | 实木地板面层（条材、块材面层）
127 |  |  |  | 实木复合地板面层（条材、块材面层）
128 |  |  |  | 中密度（强化）复合 地板面层（条材面层）
129 |  |  |  | 竹地板面层
130 |  | 抹灰 | 一般抹灰
131 |  |  | 装饰抹灰
132 |  |  | 清水砌体勾缝
133 |  | 门窗 | 木门窗制作与安装
134 |  |  | 金属门窗安装
135 |  |  | 塑料门窗安装
136 |  |  | 特种门安装
137 |  |  | 门窗玻璃安装
138 |  | 吊顶 | 暗龙骨吊顶
139 |  |  | 明龙骨吊顶
140 |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙
141 |  |  | 骨架隔墙
142 |  |  | 活动隔墙
143 |  |  | 玻璃隔墙
144 |  | 饰面板（砖） | 饰面板安装
145 |  |  | 饰面砖粘贴
146 |  | 幕墙 | 玻璃幕墙
147 |  |  | 金属幕墙
148 |  |  | 石材幕墙
149 |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰
150 |  |  | 溶剂型涂料涂饰
151 |  |  | 美术涂饰
152 |  | 裱糊与软包 | 裱糊
153 |  |  | 软包
154 |  | 细部 | 橱柜制作与安装
155 |  |  | 窗帘盒
156 |  |  | 窗台板制作与安装
157 |  |  | 暖气罩制作与安装
158 |  |  | 门窗套制作与安装
159 |  |  | 护栏制作与安装
160 |  |  | 扶手制作与安装
161 |  |  | 花饰制作与安装
162 | 建筑屋面 | 卷材防水屋面 | 保温层
163 |  |  | 找平层
164 |  |  | 卷材防水层
165 |  |  | 细部构造
166 |  | 涂膜防水屋面 | 保温层
167 |  |  | 找平层
168 |  |  | 涂膜防水层
169 |  |  | 细部构造
170 |  | 刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层
171 |  |  | 密封材料嵌缝
172 |  |  | 细部构造
173 |  | 瓦屋面 | 平瓦屋面
174 |  |  | 油毡瓦屋面
175 |  |  | 金属板屋面
176 |  |  | 细部构造
177 |  | 隔热屋面 | 架空屋面
178 |  |  | 蓄水屋面
179 |  |  | 种植屋面
180 | 建筑给水、排水及采暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装
181 |  |  | 室内消火栓系统安装
182 |  |  | 给水设备安装
183 |  |  | 管道防腐
184 |  |  | 绝热
185 |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装
186 |  |  | 雨水管道及配件安装
187 |  | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装
188 |  |  | 辅助设备安装
189 |  |  | 防腐
190 |  |  | 绝热
191 |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装
192 |  |  | 卫生器具给水配件安装
193 |  |  | 卫生器具排水管道安装
194 |  | 室内采暖系统 | 管道及配件安装
195 |  |  | 辅助设备及散热器安装
196 |  |  | 金属辐射板安装
197 |  |  | 低温热水地板辐射采暖系统安装
198 |  |  | 系统水压试验及调试
199 |  |  | 防腐
200 |  |  | 绝热
201 |  | 室外给水管网 | 给水管道安装
202 |  |  | 消防水泵接水器安装
203 |  |  | 室外消火栓安装
204 |  |  | 管沟及井室
205 |  | 室外排水管网 | 排水管道安装
206 |  |  | 排水管沟与井池
207 |  | 室外供热管网 | 管道及配件安装
208 |  |  | 系统水压试验及调试
209 |  |  | 防腐
210 |  |  | 绝热
211 |  | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装
212 |  |  | 游泳池水系统安装
213 |  | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装
214 |  |  | 辅助设备及管道安装
215 |  |  | 安全附件安装
216 |  |  | 烘炉试运行
217 |  |  | 煮炉试运行
218 |  |  | 换热站安装
219 |  |  | 防腐
220 |  |  | 绝热
221 | 建筑电气 | 室外电气 | 架空线路及杆上电气设备安装
222 |  |  | 变压器
223 |  |  | 箱式变电所安装
224 |  |  | 成套配电柜安装
225 |  |  | 控制柜（屏、台）安装
226 |  |  | 动力、照明配电箱（盘）安装
227 |  |  | 控制柜安装
228 |  |  | 电线，电缆导管和线槽敷设
229 |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷设
230 |  |  | 电缆头制作
231 |  |  | 导线连接
232 |  |  | 线路电气试验
233 |  |  | 建筑物外部装饰灯具安装
234 |  |  | 航空障碍标志灯安装
235 |  |  | 庭院路灯安装
236 |  |  | 建筑照明通电试运行
237 |  |  | 接地装置安装
238 |  | 变配电室 | 变压器安装
239 |  |  | 箱式变电所安装
240 |  |  | 成套配电柜安装
241 |  |  | 控制柜（屏、台）安装
242 |  |  | 动力配电箱（盘）安装
243 |  |  | 照明配电箱（盘）安装
244 |  |  | 控制柜安装
245 |  |  | 裸母线安装
246 |  |  | 封闭母线安装
247 |  |  | 插接式母线安装
248 |  |  | 电缆沟内电缆敷设
249 |  |  | 电缆竖井内电缆敷设
250 |  |  | 电缆头制作
251 |  |  | 导线连接
252 |  |  | 线路电气试验
253 |  |  | 接地装置安装
254 |  |  | 避雷引下线敷设
255 |  |  | 变配电室接地干线敷设
256 |  | 供电干线 | 裸母线安装
257 |  |  | 封闭母线安装
258 |  |  | 插接式母线安装
259 |  |  | 桥架安装
260 |  |  | 桥架内电缆敷设
261 |  |  | 电缆沟内电缆敷设
262 |  |  | 电缆竖井电缆敷设
263 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设
264 |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线
265 |  |  | 电缆头制作
266 |  |  | 导线连接
267 |  |  | 线路电气试验
268 |  | 电气动力 | 成套配电柜安装
269 |  |  | 控制柜（屏、台）安装
270 |  |  | 动力、照明配电箱（盘）安装
271 |  |  | 控制柜安装
272 |  |  | 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线
273 |  |  | 低压气动力设备检测、试验和空载试运行
274 |  |  | 桥架安装
275 |  |  | 桥架内电缆敷设
276 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设
277 |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线
278 |  |  | 电缆头制作
279 |  |  | 导线连接
280 |  |  | 线路电气试验
281 |  |  | 插座安装
282 |  |  | 开关安装
283 |  |  | 风扇安装
284 |  | 电气照明安装 | 成套配电柜安装
285 |  |  | 控制柜（屏、台）安装
286 |  |  | 动力、照明配电箱（盘）安装
287 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设
288 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设
289 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷线
290 |  |  | 槽板配线
291 |  |  | 钢索配线
292 |  |  | 电缆头制作
293 |  |  | 导线连接
294 |  |  | 线路气试验
295 |  |  | 普通灯具安装
296 |  |  | 专用灯具安装
297 |  |  | 插座安装
298 |  |  | 开关安装
299 |  |  | 风扇安装
300 |  |  | 建筑照明通电试运行
301 |  | 备用和不间断电源安装 | 成套配电柜安装
302 |  |  | 控制柜（屏、台）安装
303 |  |  | 动力、照明配电箱（盘）安装
304 |  |  | 柴油发电机安装
305 |  |  | 不间断电源的其他功能单元安装
306 |  |  | 裸母线安装
307 |  |  | 封闭母线安装
308 |  |  | 插接式母线安装
309 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷设
310 |  |  | 电线、电缆导管和线槽敷线
311 |  |  | 电缆头制作
312 |  |  | 导线连接
313 |  |  | 线路气试验
314 |  |  | 接地装置安装
315 |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装
316 |  |  | 避雷引下线敷设
317 |  |  | 变配电室接地干线敷设
318 |  |  | 建筑物等电位连接
319 |  |  | 接闪器安装
320 | 智能建筑 | 通信网络系统 | 通信系统
321 |  |  | 卫星及有线电视系统
322 |  |  | 公共广播系统
323 |  | 办公自动化系统 | 计算机网络系统
324 |  |  | 信息平台及办公自化应用软件
325 |  |  | 网络安全系统
326 |  | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统
327 |  |  | 变配电系统
328 |  |  | 照明系统
329 |  |  | 给排水系统
330 |  |  | 热源和热交换系统
331 |  |  | 冷冻和冷却系统
332 |  |  | 电梯和自动扶梯系统
333 |  |  | 中央管理工作站与操作分站
334 |  |  | 子系统通信接口
335 |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统
336 |  |  | 火灾报警控制系统
337 |  |  | 消防联动系统
338 |  | 安全防范系统 | 电视监控系统
339 |  |  | 入侵报警系统
340 |  |  | 巡更系统
341 |  |  | 出入口控制（门禁）系统
342 |  |  | 停车管理系统
343 |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接
344 |  |  | 机柜、机架、配线架的安装
345 |  |  | 信息插座和光缆芯线终端的安装
346 |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络
347 |  |  | 实时数据库
348 |  |  | 信息安全
349 |  |  | 功能接口
350 |  | 电源与接地 | 智能建筑电源
351 |  |  | 防雷及接地
352 |  | 环境 | 空间环境
353 |  |  | 室内空调环境
354 |  |  | 视觉照明环境
355 |  |  | 电磁环境
356 |  | 住宅（小区）智能化系统 | 火灾自动报警及消防动系统
357 |  |  | 安全防范系统 | 电视
358 |  |  |  | 临近系统
359 |  |  |  | 入侵报警系统
360 |  |  |  | 巡更系统
361 |  |  |  | 门禁系统
362 |  |  |  | 楼宇对讲系统
363 |  |  |  | 停车管理系统
364 |  |  | 物业管理系统 | 多表现场计量系统
365 |  |  |  | 远程传输系统
366 |  |  |  | 建筑设备监控系统
367 |  |  |  | 公共广播系统
368 |  |  |  | 小区建筑设备监控系统
369 |  |  |  | 物业办公自动化系统
370 |  |  | 智能家庭信息平台
371 | 通风与空调 | 送排风系统 | 风管与配件制作
372 |  |  | 部件制作
373 |  |  | 风管系统安装
374 |  |  | 空气处理设备安装
375 |  |  | 消声设备制作与安装
376 |  |  | 风管与设备防腐
377 |  |  | 风机安装
378 |  |  | 系统调试
379 |  | 防排烟系统 | 风管与配件制作
380 |  |  | 部件制作
381 |  |  | 风管系统安装
382 |  |  | 防排烟风口、常闭正压风口与设备安装
383 |  |  | 风管与设备防腐同
384 |  |  | 风机安装
385 |  |  | 系统调试
386 |  | 除尘系统 | 风管与配件制作
387 |  |  | 部件制作
388 |  |  | 风管系统安装
389 |  |  | 除尘器与排污设备安装
390 |  |  | 风管与设备防腐
391 |  |  | 风机安装
392 |  |  | 系统调试
393 |  | 空调风系统 | 风管与配件制作
394 |  |  | 部件制作
395 |  |  | 风管系统安装
396 |  |  | 空气处理设备安装
397 |  |  | 消声设备制作与安装
398 |  |  | 风管与设备防腐
399 |  |  | 风机安装
400 |  |  | 风管与设备绝热
401 |  |  | 系统调试
402 |  | 净化空调系统 | 风管与配件制作
403 |  |  | 部件制作
404 |  |  | 风管系统安装
405 |  |  | 空气处理设备安装
406 |  |  | 消声设备制作与安装
407 |  |  | 风管与设备防腐
408 |  |  | 风机安装
409 |  |  | 风管与设备绝热
410 |  |  | 高效过滤器安装
411 |  |  | 系统调试
412 |  | 制冷设备系统 | 制冷组安装
413 |  |  | 制冷剂管道及配件安装
414 |  |  | 制冷附属设备安装
415 |  |  | 管道及设备的防腐与绝热
416 |  |  | 系统调试
417 |  | 空调水系统 | 管道冷热（媒）水系统安装
418 |  |  | 冷却水系统安装
419 |  |  | 准凝水系统安装
420 |  |  | 阀门及部件安装
421 |  |  | 冷却塔安装
422 |  |  | 水泵及附属设备安装
423 |  |  | 管道与设备的防腐与绝热
424 |  |  | 系统调试
425 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 | 设备进场验收
426 |  |  | 土建交接检验
427 |  |  | 驱动主机
428 |  |  | 导轨
429 |  |  | 门系统
430 |  |  | 轿厢
431 |  |  | 对重（平衡重）
432 |  |  | 安全部件
433 |  |  | 悬挂装置
434 |  |  | 随行电缆
435 |  |  | 补偿装置
436 |  |  | 电气装置
437 |  |  | 整机安装验收
438 |  | 液压电梯安装 | 设备进场验收
439 |  |  | 土建交接检验
440 |  |  | 驱动主机
441 |  |  | 导轨
442 |  |  | 门系统
443 |  |  | 轿厢
444 |  |  | 对重（平衡重）
445 |  |  | 安全部件
446 |  |  | 悬挂装置
447 |  |  | 随行电缆
448 |  |  | 补偿装置
449 |  |  | 整机安装验收
450 |  | 自动扶梯、自动人行道安装 | 设备进场验收
451 |  |  | 土建交接检验
452 |  |  | 整机安装验收
序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部（子分部）工程 |  | 单项拍摄数量 | 累计数量 | 总计 | 共计
[6 empty] | （子分部工程） | （分部工程） | （单位工程）
1 | 室外建筑环境 | 附属建筑 | 车棚
2 |  |  | 围墙
3 |  |  | 大门
4 |  |  | 挡土墙
5 |  |  | 收集站
6 |  | 室外 | 建筑小品
7 |  |  | 道路
8 |  |  | 亭台
9 |  |  | 连廊
10 |  |  | 花坛
11 |  |  | 场坪绿化
12 | 室外安装 | 给排水与采暖 | 室外给水系统
13 |  |  | 室外排水系统
14 |  |  | 室外供热系统
15 |  | 电气 | 室外供电系统
16 |  |  | 室外照明系统